**Znak sprawy  ZSM/PN/3/2017 Załącznik nr 1b do SIWZ**

Zamawiający: Zespół Szkół Medycznych w Brzegu

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia II części przetargu**

**„Doposażenie pracowni Kosmetycznej i Masażu”**

Nazwa zamówienia: **Doposażenie pracowni Kosmetycznej, Terapii Zajęciowej i Masażu**w ramach realizowanego projektu pod nazwą "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

1. **Aparat typu COMBO do fizykoterapii – 1 szt.**
* aparat do terapii skojarzonej,
* czterokanałowy:
	1. elektroterapia,
	2. laseroterapia,
	3. ultradźwięki,
	4. magnetoterapia,
* w zestawie:
	1. zestaw 4 elektrod do elektroterapii wraz z podkładami,
	2. sonda punktowa do laseroterapii,
	3. głowica do ultradźwięków 3-5 cm2,
	4. dwa aplikatory płaskie do pola magnetycznego lub jeden szpulowy,
	5. stolik na kółkach,
* gwarancja minimum 24 miesiące.
1. **Pompa zamkniętego obiegu wody z urządzeniem Aquavibron – 1 szt.**
* pompa z zamkniętym obiegiem wody,
* aparat do masażu wodnego aquavibron.
* regulacja ciśnienia (w każdej komorze osobno), tempa drenażu, ilości cykli,
* gotowe algorytmy zabiegowe (masaż wstępujący, zastępujący),
* specjalny algorytm przeznaczony do drenażu limfatycznego, którego przebieg jest zgodny z techniką manualnego drenażu limfatycznego wg E.Voddera,
* gwarancja minimum 24 miesiące.
1. **Komplet bambusów do masażu – 3 szt.**
* pałeczki bambusowe do masażu komplet min 10 sztuk (różne wielkości i średnice),
* w zestawie minimum 2 szt. miotełek.
1. **Przenośne łóżko do masażu – 1 szt.**
* łóżko wyścielone pianką pokrytą zmywalnym materiałem odpornym na powszechnie stosowane środki do dezynfekcji powierzchni oraz olejki do masażu,
* wycięcie na twarz,
* regulowana wysokość nóg stołu,
* wytrzymałość minimum 150 kg,
* wieszak na ręcznik,
* pokrowiec na łóżko,
* elementy dodatkowe wyposażenia:
	1. półka przednia pod ramiona,
	2. podłokietniki,
	3. połka przedłużająca tylna,
* pokrowce na wyposażenie dodatkowe,
* gwarancja minimum 24 miesiące.
1. **Zestaw kamieni do zimnego masażu twarzy – 3 szt.**
* białe marmurowe kamienie
1. **Dermomasażer – 1 szt.**
* wyświetlacz LCD lub cyfrowy,
* czas pracy: 30s - 40 min,
* w zestawie pięć głowic:
1. do blizn i rozstępów 15 – mm,
2. do brzucha i ramion 25 – mm,
3. do brzucha i ramion 35 – mm,
4. do ud i pośladków 55 – mm,
5. do ud i pośladków 85 – mm,
* gwarancja minimum 24 miesiące.