**Znak sprawy  ZSM/PN/4/2017 Załącznik nr 1a do SIWZ**

Zamawiający: Zespół Szkół Medycznych w Brzegu

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I części przetargu**

**„Doposażenie pracowni Higienistki Stomatologicznej”**

Nazwa zamówienia: **Doposażenie pracowni Higienistki Stomatologicznej, Opiekuna Medycznego i Technika Farmaceutycznego** w ramach realizowanego projektu pod nazwą "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

1. **Asystor - 2 szt.**

* cztery szuflady z wkładami,
* asystor wykonany z materiałów łatwo zmywalnych,
* podstawa na kółkach skrętnych.

1. **Piaskarka ze skalerem – 1 zestaw**

* Zestaw składa się z:
  + skalera ultradźwiękowego wolnostojącego, z następującymi elementami wyposażenia:
    - rękojeść typu PUN,
    - końcówki robocze A, P oraz PS,
    - klucz do końcówek,
    - pudełko do sterylizacji,
    - gwarancja minimum 12 miesięcy,
    - przeszkolenie z używania sprzętu w październiku 2017 r.
  + piaskarki podłączanej na rękaw turbinowy unitu stomatologicznego, z następującym wyposażeniem:
    - końcówka do pracy naddziąsłowej,
    - końcówka do pracy poddziąsłowej,
    - końcówka plastykowa do pracy z implantami,
    - plastykowe noski do piaskarki,
    - końcówka do czyszczenia dyszy piaskarki,
    - klucz do końcówek,
    - metalowe pudełko na końcówki,
    - okulary ochronne - 2 szt.,
    - 4 paczki piasku (gramatura minimum 250 g),
    - gwarancja minimum 12 miesięcy,
    - przeszkolenie z używania sprzętu w październiku 2017 r.

1. **Pistolet do amalgamatu z metalową końcówką – 4 szt.**

* zagięty pod kątem 90°,
* zagięty pod kątem 45°,
* zagięty pod kątem 15°,
* prosty.

1. **Łyżki do fluoryzacji – 10 opakowań**

* opakowanie składa się ze 100 sztuk jednorazowych łyżek do fluoryzacji,
* w dostawie łyżki w rozmiarze małym, średnim i dużym.

1. **Rozwierak do warg i policzków – 4 szt.**

* mały – 1 szt.,
* duży – 3 szt.