**Znak sprawy  ZSM/PN/4/2017 Załącznik nr 1a do SIWZ**

Zamawiający: Zespół Szkół Medycznych w Brzegu

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I części przetargu**

**„Doposażenie pracowni Higienistki Stomatologicznej”**

Nazwa zamówienia: **Doposażenie pracowni Higienistki Stomatologicznej, Opiekuna Medycznego i Technika Farmaceutycznego** w ramach realizowanego projektu pod nazwą "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

1. **Asystor - 2 szt.**
* cztery szuflady z wkładami,
* asystor wykonany z materiałów łatwo zmywalnych,
* podstawa na kółkach skrętnych.
1. **Piaskarka ze skalerem – 1 zestaw**
* Zestaw składa się z:
	+ skalera ultradźwiękowego wolnostojącego, z następującymi elementami wyposażenia:
		- rękojeść typu PUN,
		- końcówki robocze A, P oraz PS,
		- klucz do końcówek,
		- pudełko do sterylizacji,
		- gwarancja minimum 12 miesięcy,
		- przeszkolenie z używania sprzętu w październiku 2017 r.
	+ piaskarki podłączanej na rękaw turbinowy unitu stomatologicznego, z następującym wyposażeniem:
		- końcówka do pracy naddziąsłowej,
		- końcówka do pracy poddziąsłowej,
		- końcówka plastykowa do pracy z implantami,
		- plastykowe noski do piaskarki,
		- końcówka do czyszczenia dyszy piaskarki,
		- klucz do końcówek,
		- metalowe pudełko na końcówki,
		- okulary ochronne - 2 szt.,
		- 4 paczki piasku (gramatura minimum 250 g),
		- gwarancja minimum 12 miesięcy,
		- przeszkolenie z używania sprzętu w październiku 2017 r.
1. **Pistolet do amalgamatu z metalową końcówką – 4 szt.**
* zagięty pod kątem 90°,
* zagięty pod kątem 45°,
* zagięty pod kątem 15°,
* prosty.
1. **Łyżki do fluoryzacji – 10 opakowań**
* opakowanie składa się ze 100 sztuk jednorazowych łyżek do fluoryzacji,
* w dostawie łyżki w rozmiarze małym, średnim i dużym.
1. **Rozwierak do warg i policzków – 4 szt.**
* mały – 1 szt.,
* duży – 3 szt.