Brzeg, 13.04.2017

Zespół Szkół Medycznych w Brzegu

ul. Ofiar Katynia 25

49-300 Brzeg

Wykonawcy biorący udział

w postępowaniu

Dotyczy: postepowania w sprawie Doposażenia pracowni Kosmetycznej, Terapii Zajęciowej i Masażu w ramach realizowanego projektu pod nazwą "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Znak Postępowania: ZSM/PN/3/2017.

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ, Załącznika 1a oraz Załącznika 1b  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

- W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia II części przetargu w podpunkcie „b” zostały opisane dwie pozycje – pompa zamkniętego obiegu wody z urządzeniem wraz z aparatem do sekwencyjnego masażu uciskowego typu BOA. Czy Zamawiający dokona zmiany w szczegółowym formularzu i rozbije podpunkt „b” na dwie części zgodnie z SIWZ ?

AD 1. W dniu 11.04.2017 r. na stronie www.medykbrzeg.pl/bip zostały zamieszczone poprawione dokumenty tj. Załącznik 1b – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia II części przetargu oraz Załącznik 2 –Wzór Oferty, gdzie uwzględniono poprawki dotyczące wyżej wymienionej omyłki.

- Czy Zamawiający określi jakie mankiety oczekuje do aparatu do sekwencyjnego masażu uciskowego ?

AD 2. W zestawie aparatu do sekwencyjnego masażu uciskowego wymagane są minimum dwa mankiety na kończynę górną i jeden mankiet na kończynę dolną.

- Czy Zamawiający określi ilu komorowy powinien być aparat do sekwencyjnego masażu uciskowego ?

AD 3. Zamawiający oczekuje aparatu do sekwencyjnego masażu uciskowego 
z minimum dwunastoma komorami.

- Czy Zamawiający poda kwotę brutto, którą ma przeznaczoną na zakup na poszczególne pozycje ?

AD 4. Zamawiający może podać kwotę brutto, którą zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, w odniesieniu do całości jak i do każdej części przetargu:

Całość przetargu – 51 946,00 zł

Część I przetargu – 536,00 zł

Część II przetargu – 51 410,00 zł