Znak sprawy  ZSM/PN/3/2017                                       Załącznik nr 1b do SIWZ

Zmiany w odpowiedzi na pytania z dnia 13.04.2017 r.

Zamawiający: Zespół Szkół Medycznych w Brzegu

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia II części przetargu

„Doposażenie pracowni Kosmetycznej i Masażu”

Nazwa zamówienia: Doposażenie pracowni Kosmetycznej, Terapii Zajęciowej i Masażu 
w ramach realizowanego projektu pod nazwą "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

- Aparat typu COMBO do fizykoterapii – 1 szt.

- aparat do terapii skojarzonej,

- czterokanałowy:

  - elektroterapia,

  - laseroterapia,

  - ultradźwięki,

  - magnetoterapia,

- w zestawie:

  - zestaw 4 elektrod do elektroterapii wraz z podkładami,

  - sonda punktowa do laseroterapii,

  - głowica do ultradźwięków 3-5 cm2,

  - dwa aplikatory płaskie do pola magnetycznego lub jeden szpulowy,

  - stolik na kółkach,

- gwarancja minimum 24 miesiące.

- Pompa zamkniętego obiegu wody z urządzeniem Aquavibron – 1 szt.

- pompa z zamkniętym obiegiem wody,

- aparat do masażu wodnego aquavibron,

- gwarancja minimum 24 miesiące.

- Aparat do sekwencyjnego masażu uciskowego typu BOA – 1 szt.

- regulacja ciśnienia (w każdej komorze osobno), tempa drenażu, ilości cykli,

- gotowe algorytmy zabiegowe (masaż wstępujący, zastępujący),

- specjalny algorytm przeznaczony do drenażu limfatycznego, którego przebieg jest zgodny z techniką manualnego drenażu limfatycznego wg E. Voddera,

- aparat z minimum dwunastoma komorami,

- w zestawie:

  - dwa mankiety na kończynę górną,

  - jeden mankiet na kończynę dolną,

- gwarancja minimum 24 miesiące.

- Komplet bambusów do masażu – 3 szt.

- pałeczki bambusowe do masażu komplet min 10 sztuk (różne wielkości i średnice),

- w zestawie minimum 2 szt. miotełek.

- Przenośne łóżko do masażu – 1 szt.

- łóżko wyścielone pianką pokrytą zmywalnym materiałem odpornym na powszechnie stosowane środki do dezynfekcji powierzchni oraz olejki do masażu,

- wycięcie na twarz,

- regulowana wysokość nóg stołu,

- wytrzymałość minimum 150 kg,

- wieszak na ręcznik,

- pokrowiec na łóżko,

- elementy dodatkowe wyposażenia:

  - półka przednia pod ramiona,

  - podłokietniki,

  - połka przedłużająca tylna,

- pokrowce na wyposażenie dodatkowe,

- gwarancja minimum 24 miesiące.

- Zestaw kamieni do zimnego masażu twarzy – 3 szt.

- białe marmurowe kamienie

- Dermomasażer – 1 szt.

- wyświetlacz LCD lub cyfrowy,

- czas pracy: 30s - 40 min,

- w zestawie pięć głowic:

- do blizn i rozstępów 15 – mm,

- do brzucha i ramion 25 – mm,

- do brzucha i ramion 35 – mm,

- do ud i pośladków 55 – mm,

- do ud i pośladków 85 – mm,

- gwarancja minimum 24 miesiące.