Znak sprawy  ZSM/PN/4/2017                                       Załącznik nr 1a do SIWZ

Zamawiający: Zespół Szkół Medycznych w Brzegu

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I części przetargu

„Doposażenie pracowni Higienistki Stomatologicznej”

Nazwa zamówienia: Doposażenie pracowni Higienistki Stomatologicznej, Opiekuna Medycznego i Technika Farmaceutycznego w ramach realizowanego projektu pod nazwą "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

- Asystor -  2 szt.

- cztery szuflady z wkładami,

- asystor wykonany z materiałów łatwo zmywalnych,

- podstawa na kółkach skrętnych.

- Piaskarka ze skalerem – 1 zestaw

- Zestaw składa się z:

  - skalera ultradźwiękowego wolnostojącego, z następującymi elementami wyposażenia:

    - rękojeść typu PUN,

    - końcówki robocze A, P oraz PS,

    - klucz do końcówek,

    - pudełko do sterylizacji,

    - gwarancja minimum 12 miesięcy,

    - przeszkolenie z używania sprzętu w październiku 2017 r.

  - piaskarki podłączanej na rękaw turbinowy unitu stomatologicznego, z następującym wyposażeniem:

    - końcówka do pracy naddziąsłowej,

    - końcówka do pracy poddziąsłowej,

    - końcówka plastykowa do pracy z implantami,

    - plastykowe noski do piaskarki,

    - końcówka do czyszczenia dyszy piaskarki,

    - klucz do końcówek,

    - metalowe pudełko na końcówki,

    - okulary ochronne - 2 szt.,

    - 4 paczki piasku (gramatura minimum 250 g),

    - gwarancja minimum 12 miesięcy,

    - przeszkolenie z używania sprzętu w październiku 2017 r.

- Pistolet do amalgamatu z metalową końcówką – 4 szt.

- zagięty pod kątem 90°,

- zagięty pod kątem 45°,

- zagięty pod kątem 15°,

- prosty.

- Łyżki do fluoryzacji – 10 opakowań

- opakowanie składa się ze 100 sztuk jednorazowych łyżek do fluoryzacji,

- w dostawie łyżki w rozmiarze małym, średnim i dużym.

- Rozwierak do warg i policzków – 4 szt.

- mały – 1 szt.,

- duży – 3 szt.